项目需求书

- 移动X射线诊断机（DR）(1台)

通用项目：

1、管电压指示的偏离

2、输出量重复性

3、有用线束半值层*

4、有用线束垂直度偏离*

5、光野与照射野四边的偏离*

6、光野与照射野中心的偏离*

DR系统专用项目：

- 暗噪声

- 探测器剂量指示

- 信号传递特性

- 响应均匀性

- 测距误差

- 伪影

- 极限空间分辨力

- 低对比度细节检测

注：标*项目为防护性能检测指标

- 乳腺X射线诊断机（DR）（1台）

质控检测：

- 胸壁侧照射野准直

- 管电压指示的偏离

- 半值层

- 输出量重复性

- 特定辐射输出量

- 影像接收器响应

- 影像接收器均匀性

- 伪影

- 自动曝光控制重复性

10、乳腺平均剂量

11、高对比分辨力

12、对比度细节阈值

机房周围辐射剂量检测

- 观察窗

- 操作位

- 防护门

- 防护墙

- 机房楼上、下

- X射线诊断机（KXO-50R1台、TU-6000 1台、牙科1台）

质控及防护性能检测：

- 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值*

- 透视荧光灵敏度

- 空间分辨力

- 低对比分辨力

- 影像结束器入射屏前空气比释动能率

- 自动亮度控制

- 管电压指示的偏离

- 输出量重复性

- 输出量线性

10、有用线束半值层*

11、自动照射量控制响应

12、自动照射量控制重复性

机房周围辐射剂量检测

- 观察窗

- 操作位

- 防护门

- 机房大门

- 防护窗

- 防护墙

- 机房楼上、下

注：标*项目为防护性能检测指标

四、DSA(1台)

质控检测

- 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值

- 空间分辨力

- 低对比分辨力

- 自动亮度控制

防护性能检测

- 有用线束半值层

- 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值

- 防护区测试平面上空比释动能率检测

机房周围辐射剂量检测

- 操作位

- 观察窗

- 防护门

- 防护窗

- 防护墙

- 机房楼上、下

- CT机（5台，其中16排1台、64排1台，直加机上1台，大孔径1台，GE Revolution HD1台）

质保检测

- CTDIw

- CT值（水）

- 噪声

- 均匀性

- 低对比可探测性

- 重建层厚偏差

- CT值线性

- 高对比分辨力

- 定位光精度

10、诊断床定位精度（定位、归位）

11、扫描架倾斜度（大孔径CT）

防护性能检测

- CTDIw

机房周围辐射剂量检测

- 操作位

- 观察窗

- 防护门

- 防护窗

- 防护墙

- 机房楼上、下

- 后装治疗机（1台）

- 源置于贮存位时贮源器泄漏辐射测量

- 装置顶部表面5cm（前部、中部、后部）

- 装置左侧表面5cm（前部、中部、后部）

- 装置右侧表面5cm（前部、中部、后部）

- 出口源前表面5cm

- 机身后部表面5cm

- 机身底部前表面5cm

- 1米处范围内最大剂量

- ß污染水平测量

- 施源器表面

- 治疗床表面

- 源活度

- 源传输到位精确度

- 放射源累计定位误差

- 多源系统重复性

- 源单独选择多源系统

- 源随机多源系统

- 源驻留时间误差

- 照射时间误差

- 机房及周围环境辐射水平检测

- 防护门

- 防护墙

- 楼上、下

- 模拟定位机（1台）

性能检测

- 可见光中心误差

- X射线中心与可见光中心重合性

- X线管上下移动中心变化误差

- 定位床上下移动中心变化误差

- 旋转中心轴误差（等中心）

- 测距等指示误差

- 床公转时中心偏差

- 广野重合性

- 高对比度分辨率

机房周围辐射剂量检测

- 防护门

- 防护墙

- 机房楼上、下

- 医用电子加速器（4台）

性能检测

- 治疗床的运动

- 垂直运动

- 等中心旋转

- 等中心

- 等中心的指示

- 辐射野数字指示

- 光野指示

- 旋转运动标尺的零刻度位置

- 机架旋转轴

- 限束系统旋转轴

- 治疗床的等中心旋转轴

- 治疗床床面的旋转轴

- 剂量监测系统

- 重复性

- 日稳定性

- 线性

- 辐射野的均匀性

- 方形X辐射野均整度

- 方形X辐射野对称性

- 方形X辐射野半野

- 深度剂量特性

- 吸收剂量深度与标称值之差

- 品质指数

- 计划量与实测剂量的偏差

剂量偏差

治疗室防护检测

- 防护门

- 防护墙

- 楼顶、下

- PET/CT（1台）

CT质保检测，防护性能检测

- CTDIw

- CT值（水）

- 噪声

- 均匀性

- 低对比可探测性

- 重建层厚偏差

- CT值线性

- 高对比分辨力

9、定位光精度

10、诊断床定位精度（定位、归位）

PET性能检测

正电子发射断层成像装置

- 空间分辨率

- 系统灵敏度

- 散射测量，散射分数（%）

- 计数丢失和随机符合测量

工作场所检测

- PET/CT检查室：观察窗、操作位、防护门、防护墙、楼上、楼下

- 候诊室: 防护门、防护墙、楼上、楼下

- 注射台：观察窗、胸腹部、左手位（20cm）、右手位（20cm）

- 病人通道

- 工作场所的放射性表面污染控制水平

- SPECT/CT（1台）

CT质保检测，防护性能检测

- CTDIw

- CT值（水）

- 噪声

- 均匀性

- 低对比可探测性

- 重建层厚偏差

- CT值线性

- 高对比分辨力

9、定位光精度

10、诊断床定位精度（定位、归位）

SPECT性能检测

单光子发射计算机断层装置

- 固有非均匀性（%）

- 计数率特性(S¯¹)

- 固有非线性（mm）

- 系统平面灵敏度(S¯¹˙MBq¯¹)

- 固有空间分辨率（mm）

- SPECT的系统空间分辨率（mm）

工作场所检测

- SPECT/CT检查室：观察窗、操作位、防护门、防护墙、楼上、楼下

- 候诊室: 防护门、防护墙、楼上、楼下

- 注射台：观察窗、胸腹部、左手位（20cm）、右手位（20cm）

- 病人通道

- 工作场所的放射性表面污染控制水平